Ausschreibungstext

Artikelnummer

217286

Typ

API-AMC2-4WE

Kurzbeschreibung

Erweiterungsmodul, für Bosch Netzwerk Tür Controller, 4x Wiegand, je 8x Eingang/Ausgang

Hauptmerkmale

Erweiterung für Zutrittsmanager AMC2

4 Wiegand Schnittstellen für bis zu 4 Leser

Steuerung und Speicherung über AMC2-4W

8 Relaisausgänge, 8 analoge Eingänge

Zur Verwendung mit Bosch APE Software

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl Leser | 4 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Schnittstelle Leser | Wiegand |
| Stromversorgung | 10-30VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.011.593 |
| Serie | Bosch AMC2 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen