Ausschreibungstext

Artikelnummer

210698

Typ

AXIS A1001 NETWORK DOOR CONTROLLER

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, Wiegand, RS-485, OSDP, PoE

Hauptmerkmale

Skalierbare, netzwerkbasierte Lösung mit Zukunftssicherheit

Offene Plattform, einfache Anbindung an 3rd Party Software

Einfache Konfiguration mit AXIS Entry Manager Software

Kompatibel mit AXIS Camera Station und Camera Companion

Konfigurierbare Ein/Ausgänge, Türmonitoring, REX-Eingänge

Stromausgänge zur Versorgung von Host Geräten

Power over Ethernet Support (Powered Device)

Unterstützung zahlreicher Kartenleser

ONVIF Profile C Konformität

Unterstützt Hosted Access Service

Einfache Installation

Axis Camera Station 5 Core Lizenz im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl Leser | 2 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Ausweise (max.) | 400 mit AXIS Entry Manager, 50.000 mit 3rd Party Software |
| ONVIF | ONVIF Profile A, ONVIF Profile C |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schnittstelle Leser | OSDP, RS-485, Wiegand |
| Stromversorgung | 10-30VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Türmonitoring Eingänge | 2 |
| Türöffner Ausgänge | 2 |
| Zeitpläne Max. | unbegrenzt |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021008021 |
| Hersteller-Nummer | 0540-001 |
| Serie | Axis A-Serie |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen