Ausschreibungstext

Artikelnummer

220344

Typ

AXIS A1601

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, 2x Relais, RS-485, OSDP, PoE+

Hauptmerkmale

Netzwerkbasierter Türcontroller

Skalierbare Lösung mit Zukunftssicherheit

Für mittlere und große Systeme entwickelt

3rd Party Partnersoftware erforderlich

Offene Plattform, für großer Funktionsumfang

Konfigurierbare Ein/Ausgänge, Türmonitoring

Zwei Schaltrelais (NO/NC, max 2 A DC)

2x 12/24 V DC, max 24 W Power Out Lock

Unterstützung zahlreicher Kartenleser

Bis 70.000 Credentials

ONVIF Profile A und C konform

Einfache Installation und PoE+ Unterstützung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021064287 |
| --- | --- |
| Anzahl Leser | 2 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Ausweise (max.) | 70.000 mit 3rd Party Software |
| ONVIF | ONVIF Profile A, ONVIF Profile C |
| Hersteller-Nummer | 01507-001 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schnittstelle Leser | OSDP, RS-485, Wiegand |
| Serie | Axis A-Serie |
| Stromversorgung | 10-28VDC, 12 V Batterie als Backup, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Türmonitoring Eingänge | 2 |
| Türöffner Ausgänge | 2 |
| Zeitpläne Max. | unbegrenzt |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen