Ausschreibungstext

Artikelnummer

210950

Typ

95ANTNTEK00000

Kurzbeschreibung

iCLASS SE R95A Unterputz Decor Leser, schwarz, Wiegand-Schnittstelle

Hauptmerkmale

Geeignet für Axis A1001

Quadratisches Unterputzgehäuse

Sichere Datenübertragung zwischen Karte und Leser

Firmware Updatefähig

13,56MHz (außer Legic)

NFC- und Bluetooth-Leseverfahren (optional)

OSDP-Protokoll (optional)

Unterputz-Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gehäusefarbe | schwarz |
| --- | --- |
| Leseverfahren | 13,56MHz |
| Montageart Leser | Unterputzdose 55mm |
| Hersteller-Nummer | 95ANTNTEK00000 |
| Schnittstelle Leser | Clock & Data, OSDP (optional), RS-232, Wiegand |
| Serie | HID Multiclass |
| Stromversorgung | 7-16VDC, 7-16VDC |
| Zertifizierungen | Common Criteria EAL5+,FIPS-201 |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen