Ausschreibungstext

Artikelnummer

214579

Typ

921PMNTEKMA004

Kurzbeschreibung

iCLASS SE RPK40 Leser, Mobile Ready, HIDProx, Stiftleiste, Tastatur

Hauptmerkmale

Mobile Access Ready

Bluetooth-Leseverfahren

Numerische Tastatur

13,56MHz (außer Legic)

125kHz HIDProx

Wiegand-Protokoll

OSDP-Protokoll

Stiftleistenanschluss

Aufputz-Montage

Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HID Mobile Access |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schnittstelle Leser | Wiegand |
| Leseverfahren | 125 kHz HID Prox, Bluetooth, iCLASS SE |
| Transpondertyp | Karte, Schlüsselanhänger, Smartphone |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Abmessungen (LxBxH) | 12,2 x 8,5 x 2,8 cm |
| Stromversorgung | 7-16VDC |
| Hersteller-Nummer | 921PMNTEKMA004 |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 6132AK | Abstandshalter für RK40, 25,4mm, schwarz |
| --- | --- |
| IP65GSKT-RK40 | IP65 Abdeckung für RK40 10er Pack |
| SEC9X-CRD-E-MKYD | Mobile Key-Karte, zum Einlesen von Mobile Access Ids |

Empfehlungen

Dienstleistungen