Ausschreibungstext

Artikelnummer

201757

Typ

RM100-AI-120-PRO

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 120-180° 50W, PRO PSU, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm

"Adaptive Illumination (TM)" 120-180°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite 32m max. (IR-empfindliche Kamera)

Modernste LED Technologie

Spannungsversorgung über externes Netzgerät

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme 50W max.

Schutzart IP66

Keine Wartung erforderlich

Robuste Konstruktion

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raymax |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 120-180° |
| Leuchtweite | 32 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | 50W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | RM100-AI-120-PRO |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen