Ausschreibungstext

Artikelnummer

217113

Typ

921PMPTEKMA008

Kurzbeschreibung

iCLASS SE RPK40 Lesegerät, HID Prox, OSDP, schwarz, Mobile Ready, Stiftleiste

Hauptmerkmale

Lesegerät mit Tastatur

Mobile Access Ready

Bluetooth-Leseverfahren

13,56MHz (außer Legic)

125kHz HIDProx

OSDP-Protokoll

Stiftleistenanschluss

Aufputz-Montage

Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 125 kHz HID Prox, Bluetooth, iCLASS SE |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Schnittstelle Leser | OSDP, RS-485 |
| Stromversorgung | 7-16VDC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 921PMPTEKMA008 |
| Serie | HID Mobile Access |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen