Ausschreibungstext

Artikelnummer

210946

Typ

HID 900NTNTEK00000

Kurzbeschreibung

iCLASS SE R10 Lesegerät, 13,56MHz, schwarz, Wiegand-Schnittstelle

Hauptmerkmale

Schmales Gehäuse für Montage auf engem Raum

Stiftleiste

Firmware Updatefähig

13,56MHz (außer Legic)

Aufputz-Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 13,56MHz |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Schnittstelle Leser | Clock & Data, RS-232, Wiegand |
| Stromversorgung | 7-16VDC |
| Zertifizierungen | Common Criteria EAL5+,FIPS-201 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 900NTNTEK00000 |
| Serie | HID Multiclass |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| HID 6132AKB | Abstandshalter für R10, 12,7mm, schwarz |
| --- | --- |
| HID IP65GSKT-R10 | IP65 Abdeckung für R10, 10er Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen