Ausschreibungstext

Artikelnummer

211545

Typ

6005BGB00

Kurzbeschreibung

ProxPoint Plus Kartenleser, grau, 45,7cm Kabel, 125kHz, Wiegand-Schnittstelle

Hauptmerkmale

Kostengünstiger 125 kHz Leser

Beeper und mehrfarbige LED

Montage auf Metallflächen möglich

Leseentfernung ca. 7,5 cm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HID Prox |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | grau |
| Schnittstelle Leser | Wiegand |
| Leseverfahren | 125 kHz Prox |
| Transpondertyp | HID Prox |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Abmessungen (LxBxH) | 7,96x4,3x1,68cm |
| Stromversorgung | 5-16 VDC |
| Hersteller-Nummer | 6005BGB00 |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen