Ausschreibungstext



Artikelnummer
215414

Typ
2N Smart Card Reader 13MHz

Kurzbeschreibung
RFID Kartenleser Modul, 13,5MHz, Wiegand, für 2N IP Force, NFC ready

Hauptmerkmale
Interner 13,5 MHz RFID-Karten-Leser
Zur Montage in die 2N IP Force
Kompatibel mit Mifare, HID iClass, DESFire
Unterstützung von NFC über 2N® Mobile Key
Erfordert IP NFC License
Liest Seriennummer einer uID Karte aus
Wiegand-Schnittstelle
Tampering Alarm Schalter
Ehemalige Herstellernummer: 9151017

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Leseverfahren
	13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare

	Montageart Leser
	Modul

	Schnittstelle Leser
	Wiegand

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	8595159515298

	Hersteller-Nummer
	9151031

	Serie
	2N IP Force

	Hersteller
	2N



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
