Ausschreibungstext

Artikelnummer

218011

Typ

ASL-APE3P-CLI

Kurzbeschreibung

Software APE, erweiterte Client Lizenz Bosch AMC2, 1 zusätzlicher Client, max. 16

Hauptmerkmale

Software für Zutrittskontrolle und Sicherheitsmanagement

Zur Nutzung mit Bosch AMC2

Ausweisverwaltung von bis zu 10.000 Datensätzen

Lageplansteuerung, Gerätebaumsteuerung

Alarmmanagement mit Details

Videoverifikation, Videoalarmverifikation

Live-Videoüberwachung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Access Professional Edition APE |
| --- | --- |
| Lizenz | Erweiterung |
| Hersteller-Nummer | F.01U.298.464 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen