Ausschreibungstext

Artikelnummer

214311

Typ

AXIS A9188 NETWORK I/O RELAY M

Kurzbeschreibung

Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+

Hauptmerkmale

Intelligentes Modul mit überwachten Eingängen

8 überwachte und konfigurierbare Ein-/Ausgänge

8 C-Relais

Gleichstromausgang (12 und 24 V)

PoE+ oder 12- und 24-V-Gleichstromeingang

Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX

Axis Camera Station 5 Core Lizenz im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis A-Serie |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 0820-001 |
| Hersteller | AXIS |
| EAN/GTIN | 7331021049895 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T98A15-VE MEDIA CABINET A | Anschlusskasten Set: T98A15-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen |
| --- | --- |
| AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CA | Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10 |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| AXIS A9188 EXT.WARRANTY | &nbsp; |
| --- | --- |