Ausschreibungstext

Artikelnummer

202064

Typ

RM100-PLT-10-50

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 1x10°, 1x50°, 70W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Infrarot-Beleuchtungssystem

Speziell für Schwenk-/Neigeköpfe

Spektrale Emission 850 nm

Zwei-Panel-System für optimale Gewichtsverteilung

Strahlausbreitung: 10° / 50°

Leuchtweite max. 90 m

Modernste Platinum LED-Technologie

Homogene Objektausleuchtung

Vandalismusgeschützt

Mit Halterungen und Netzteil

Leistungsaufnahme: 70W max.

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raymax |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10°, 50° |
| Leuchtweite | 90 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | max. 70W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | RM100-PLT-10-50 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen