Ausschreibungstext

Artikelnummer

130039

Typ

DTRX3

Kurzbeschreibung

Telemetrie-Empfänger, 17 Funktionen, RS232, RS485, Current loop, IP56, 230VAC

Hauptmerkmale

17 Standardfunktionen

Steuerung von S

-Köpfen und Optiken

Ausgänge: 2x Kontakt, 12VDC, 24VAC, Wischer, Pumpe

Speicherung von bis zu 40 Preset Funktionen

RS232, RS485 oder Current Loop

Bis 1200m fernbedienbar (via RS485)

Auto-Test der Preset-Funktionen

RS232, RS485, Current Loop für Kaskadierung

Schutzart IP56

999 Adressen mit DIP-Schaltern einrichtbar

Lokale Steuerung von 4 Alarmeingängen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Leistungsaufnahme | 60W |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | DTRX3 |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen