Ausschreibungstext

Artikelnummer

130547

Typ

DTMRX2

Kurzbeschreibung

Telemetrie-Empfänger, 12 Funktionen, RS232, RS485, Koax, IP56, 230VAC

Hauptmerkmale

11 Standardfunktionen

Kontrolle von S

-Köpfen und Optiken

1x Kontrolle eines Hilfsausgangs

Hilfsfunktion zum Betrieb des Wischers

RS232, RS485 oder Koax über SM42B-82B, SM84B-164B

Bis 1200m fernbedienbar (via RS485)

Betriebstemperaturen: -20°C bis +50°C

RS232, RS485 Verstärker für Kaskadierung

Schutzart IP56

EEPROM zur Speicherung der aktivierten Funktionen                |

99 Adressen mit DIP-Schaltern einrichtbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Leistungsaufnahme | 10W |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | DTMRX2 |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen