Ausschreibungstext

Artikelnummer

98076

Typ

RM100-PLT-AI-50

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 50-100°, 70W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm

"Adaptive Illumination (TM)": 50-100°

"Platinum" Technologie für hohe Performance

Geeignet für den Einsatz mit HD-Kameras

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 90m max. (IR-empfindliche Kamera)

Modernste LED-Technologie

Leistungsaufnahme: 70W max.

Schutzart: IP66

Keine Wartung erforderlich

Robuste Konstruktion

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | RM100-PLT-AI-50 |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| PBC-2 | Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| WB1 | Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |

Empfehlungen

Dienstleistungen