Ausschreibungstext

Artikelnummer

98063

Typ

Raytec RM150-AI-30

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30-100, 75W, IP66, Netzgerät 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm

"Adaptive Illumination (TM)": 30-100

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 100m max. (IR-empfindliche Kamera)

Modernste LED-Technologie

Spannungsversorgung ber externes Netzgerät

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme: 75W max.

Schutzart: IP66

Keine Wartung erforderlich

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 30-100° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 75 W |
| Leuchtweite | 100 m |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Funktionen |  |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | RM150-AI-30 |
| Serie | Raymax |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen