Ausschreibungstext

Artikelnummer

218306

Typ

ICB-72A0003M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera 1920x1080, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

Auflösung max. 1920x1080(Full HD)

Optisch 3x Auto Fokus Zoom,16x Digital

3,2~9mm Tag/Nacht Objektiv, IR-Sperrfilter

Integrierte Anschlussbox mit Platine

Einfache und aufgeräumte Verkabelung

VerticalView 90°/270° Modus nur H.264, HTML5 Wiedergabe

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

VCA Video Analyse, ONVIF Event Mapping

Browserunabhängig (IE,Safari,Firefox,Chrome)

Responsive Web Design,Zero Konfiguration

Triple Streaming: 2x H.264,1x MJPEG

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 218306 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-5SE1008MUA | Ethernet Switch, 8xPoE 100Mbps 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |
| VerticalView Adaptor | Für IP Candid Medium Gehäuse bei Betrieb im VerticalView Mode |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |