Ausschreibungstext

Artikelnummer

213011

Typ

IPB-72A0010M0A

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, WDR, 1920x1080, Tag/Nacht, 10x AF Zoom 5,1-51 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/3" Panasonic CMOS Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Optisch 10x Auto Fokus Zoom, 16x Digital

5,1~51mm Tag/Nacht Objektiv, IR-Sperrfilter

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

VerticalView 90° / 270°  Modus nur H.264 , HTML5 Wiedergabe

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Steckplatz für Micro SD Karte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Einfache Installation, IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 213011 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-4 | Kamera Anschlussbox für Candid Small, Candid Medium, Serie |
| --- | --- |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-5SE1008MUA | Ethernet Switch, 8xPoE 100Mbps 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| IAR-7SG1016MMA | Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |
| VerticalView Adaptor | Für IP Candid Medium Gehäuse bei Betrieb im VerticalView Mode |

Empfehlungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| MicroSDHC Extreme 32GB | MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, UHS-I, Class 10, V30, 60MB/s Schreiben, 100MB/s Lesen |
| SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen