Ausschreibungstext

Artikelnummer

218304

Typ

ICB-73M2712MWA

Kurzbeschreibung

1/2.8" Netzwerk Kamera, 2048x1536,Tag/Nacht, D-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

Auflösung max. 2048x1536

Erstkonfiguration über WLAN mit optionalem Dongle

Integrierte Anschlussbox mit Platine

Einfache und aufgeräumte Verkabelung

Sabotage Alarm Auslösung bei öffnen der Anschlussbox

Motorisiertes Objektiv 2,7~12mm

Push Focus ermöglicht einfache Objektiv Einstellung

Cross Web Browsing (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Simultaner H.264 und MJPEG (Triple-Streaming)

VerticalView 90° / 270°, HTLM5 Wiedergabe

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 218304 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-5SE1008MUA | Ethernet Switch, 8xPoE 100Mbps 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |
| VerticalView Adaptor | Für IP Candid Medium Gehäuse bei Betrieb im VerticalView Mode |
| Wireless Dongle | WLAN Adapter Set für IPB-73M2812MWA, IPD-73M2812MWA |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |