Ausschreibungstext

Artikelnummer

217152

Typ

SNC-VB642D

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, 3-9mm, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot Weißlicht 12/24V, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" True Day&Night Bullet Netzwerk Kamera

Infrarot-/Weißlicht-Beleuchtung

Full HD 1920x1080 Pixel, 60fps

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3-9mm

Schutzart IP66, vandalismusgeschützt IK08

Videokompression: H.264, JPEG

Bewegungserkennung

XDNR Rauschunterdrückung

View-DR Technologie

12VDC/24VAC, PoE

ONVIF konform

SD Kartensteckplatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | F.01U.334.057 |
| --- | --- |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| --- | --- |

Dienstleistungen