Ausschreibungstext

Artikelnummer

217148

Typ

SNC-EB642R

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht,1920x1080, 3-9mm, Infrarot, PoE, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| UNI-BBB1 | Aluminium-Anschlusskasten mit Mastadapter für SNC-CH160/180, 260, 280 |
| --- | --- |

Empfehlungen

| SeeEyes SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| --- | --- |

Dienstleistungen