Ausschreibungstext

Artikelnummer

98316

Typ

RM200-AI-10-C

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10-20°, 80W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 940nm

"Adaptive Illumination (TM)": 10-20°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 180m max. (IR-empfindliche Kamera)

Modernste LED-Technologie

Niederspannungsversorgung über externes Netzgerät

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme: 80W max.

Schutzart: IP66

Keine Wartung erforderlich

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | RM200-AI-10-C |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung f1/4r Mastmontage, 180°, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| PBC-2 | Mastkonsole f1/4r 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole f1/4r Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| SB1 | Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| WB1 | Wandmontagewinkel f1/4r LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |

Empfehlungen

Dienstleistungen