Ausschreibungstext

Artikelnummer

219666

Typ

LNO-6010R

Kurzbeschreibung

1/2,9" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3mm, 1920x1080, Infrarot, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps (H.264)

Objektiv mit 3mm Festbrennweite

H.264 Codec mit WiseStream II, MJPEG

Wide Dynamic Range (120dB), SSNR

Lichtempfindlichkeit 0,18Lux (F2,0, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View, Tampering Alarm, Motion detection

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

micro SDHC Slot (max. 32GB)

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)

Für Außenanwendung, IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | LNO-6010R |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| POE29U-1AF | PoE Midspan, 1 Port, 19,6W, Gigabit, -20° bis +50°C, C14, 100-240VAC |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |