Ausschreibungstext

Artikelnummer

215821

Typ

AXIS COMPANION BULLET LE

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,8mm, PoE, WDR, Infrarot, weiß

Hauptmerkmale

Netzwerkkamera im ultrakompakten Bullet Gehäuse

1080p Full HD Auflösung bei 25 fps, max. 1920x1080

Tag/Nacht Funktion mit umschaltbarem IR-Filter

F2,0/2,8mm Objektiv, 115° FoV, M12, feste Blende

H.264 mit Axis' Zipstream

Infrarotbeleuchtung bis 15m

Wide Dynamic Range

microSDXC Kartenslot für Edge Storage

IP66- und NEMA 4X-zertifiziert für Außenanwendung

Power over Ethernet (IEEE 802.3af)

Nur mit Axis Companion VMS nutzbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 0959-001 |
| --- | --- |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS COMPANION REC 4CH 1TB | Netzwerk Video Rekorder, 4 IP Kanäle, 1TB HDD, WLAN, USB, LAN, PoE-Switch |
| --- | --- |
| AXIS COMPANION REC 8CH 2TB | Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, 2TB HDD, WLAN, USB, LAN, PoE-Switch |
| AXIS COMPANION REC 8CH 4TB | Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, 4TB HDD, WLAN, USB, LAN, PoE Switch |
| AXIS COMPANION SWITCH 4CH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS COMPANION VMS 3.x | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| AXIS Companion VMS Version 4 | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| AXIS M20 FRONT KIT A | Front Set, für AXIS M20 und AXIS COMPANION BULLET LE, Ersatzteil |
| AXIS T94B01P CONDUIT BACK BOX | Montagebox, kompatibel mit 1/2" oder M20 Schutzrohren, für Axis Fix Domes |
| AXIS T94B02D PENDANT KIT | Hängemontageset, Innen, 1.5" NPS Gewinde, weiß |
| AXIS T94B02D PENDANT KIT 10PCS | Hängemontageset, Innen, AXIS M304X-V, AXIS Companion Dome V, 1.5" NPS, 10 Stück |
| AXIS T94B02D PENDANT KIT BLACK | Hängemontageset, Innen, 1,5" NPS Gewinde, schwarz |
| AXIS T94B02M J-BOX/GANG BOX PLATE | Platte zur Montage auf Anschlussboxen, für AXIS Fix Domes |
| AXIS T94B03L RECESSED MOUNT | Decken Einbaugehäuse, Innen, für AXIS M20 Serie, AXIS Companion Bullet, Aluminium |
| AXIS WEATHERSHIELD KIT N | Wetterschutzdach, für Axis M20 Serie und Axis Companion Bullet LE |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |