Ausschreibungstext

Artikelnummer

202061

Typ

RM200-PLT-10-120

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 1x10°, 1x120°, 100W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Infrarot-Beleuchtungssystem

Speziell für Schwenk-/Neigeköpfe

Spektrale Emission 850 nm

Zwei-Panel-System für optimale Gewichtsverteilung

Strahlausbreitung: 10° / 120°

Leuchtweite max. 64 m

Modernste Platinum LED-Technologie

Homogene Objektausleuchtung

Vandalismusgeschützt

Mit Halterungen und Netzteil

Leistungsaufnahme: 100W max.

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | RM200-PLT-10-120 |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen