Ausschreibungstext

Artikelnummer

98240

Typ

RM200-PLT-AI-30

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850m, 30-60°, 100W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm

"Adaptive Illumination (TM)": 30-60°

"Platinum" Technologie für hohe Performance

Geeignet für den Einsatz mit HD-Kameras

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 220m max. (IR-empfindliche Kamera)

Modernste LED-Technologie

Leistungsaufnahme: 100W max.

Schutzart: IP66

Keine Wartung erforderlich

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raymax |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 30-60° |
| Leuchtweite | 220 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | 100W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | RM200-PLT-AI-30 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| PBC-2 | Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| WB1 | Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |

Empfehlungen

Dienstleistungen