Ausschreibungstext

Artikelnummer

214734

Typ

AXIS P1254

Kurzbeschreibung

1/4" Netzwerk Kamera, modular, Farbe, 1280x720, 2,1mm, Mini Bullet, MicroSD, PoE

Hauptmerkmale

1/4" kompakte modulare Netzwerk Kamera

Unauffällige Installation auf kleinstem Raum

AXIS F1004 Sensor im Mini Bullet Gehäuse

HDTV-Auflösung bis zu 1280x720 Pixel (720p)

Axis' Zipstream Technologie

Objektiv: F2,2/2,1mm, 102° horizontales Sichtfeld

Speicherung auf Standard MicroSDXC-Karten

Power-over-Ethernet (PoE)

Einfache und flexible Montage

Flexibel ausrichtbar (AXIS Corridor Format)

Für Innen, Wand- und Deckenmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 1 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/4" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,4 Lux bei F2,2 |
| System | Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1280x720 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 102° |
| Brennweite | 2,1 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021052802 |
| Hersteller-Nummer | 0924-001 |
| Serie | Axis P12 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen