Ausschreibungstext

Artikelnummer

210265

Typ

AXIS F1015 SENSOR UNIT 3M

Kurzbeschreibung

Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3-6 mm, 3 m Kabel, mit Montagewinkel

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS F-Serie

1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor

Flexible und robuste Ausführung

Für mobilen Einsatz geeignet

Varifokal Objektiv: 3-6mm, 108° to 53° FOV

Für Innenmontage

Kabellänge: 3 Meter

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 0 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F2,0 |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Nein |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 97 - 52° |
| Brennweite | 3 - 6 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021045521 |
| Hersteller-Nummer | 0677-001 |
| Serie | Axis F-Serie |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen