Ausschreibungstext

Artikelnummer

212456

Typ

AXIS F4005-E DOME SENSOR UNIT

Kurzbeschreibung

1/2,8" Dome Sensor Einheit, Einbau, 2,8mm, 1920x1200, IP66, IK09, für AXIS F41/F44

Hauptmerkmale

Dome Sensor Einheit für AXIS F41 und F44

Objektiv mit Festbrennweite 2.8 mm, F2.0

Bis 110° horizontaler Blickwinkel

HDTV 1080p mit AXIS F41, 720p mit AXIS F44

WDR Forensic Capture mit AXIS F41

Axis' Corridor Format Unterstützung

Vibrationsgeschützt für Fahrzeuganwendungen

Für Innen- und Außenbereich geeignet

Vandalismusschutz nach IK09, Schutzklasse IP66

Mit 12m Anschlusskabel zur Haupteinheit

Für Decken- und Wandeinbau

Einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Montageart | Deckeneinbau |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F2,0 |
| System | Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1200 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 110° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021049475 |
| Hersteller-Nummer | 0775-001 |
| Serie | Axis F-Serie |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen