Ausschreibungstext

Artikelnummer

212447

Typ

NXP-880F26

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera Tag/Nacht, 1920x1080, 2,6mm, D-WDR, PoE, 12V

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Platinenkamera 42x42x46 mm

Quad Streaming (H.264, MJPEG)

True Day & Night (TDN)

Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)

VerticalView Modus nur H.264

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Browserunabhängig

Privatzonen, Passwortschutz

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 212447 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |

Empfehlungen

| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |