Ausschreibungstext

Artikelnummer

98871

Typ

RM300-PLT-AI-05

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 5-15°, 120W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm

"Adaptive Illumination (TM)": 5-15°

Leuchtweite bis zu 700m max. (IR-empfindliche Kamera)

Homogene Objekt-Ausleuchtung

"Platinum" Technologie für hohe Performance

Permanente LED-Lebensdaueroptimierung

Eingebauter Dämmerungsschalter

Niederspannungsversorgung über externes Netzgerät

Leistungsaufnahme: 120W max.

Schutzart: IP66

Keine Wartung erforderlich

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raymax |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 5-15° |
| Leuchtweite | 700 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | 120W max. |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | RM300-PLT-AI-05 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| PBC-2 | Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| WB1 | Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |

Empfehlungen

Dienstleistungen