Ausschreibungstext

Artikelnummer

216644

Typ

AXIS T93C10 OUTDOOR HOUSING

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, für Axis Q16 und P13 Kameras, Aktive Kühlung, Heizung, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Wetterschutzgehäuse für den Außenbereich

Optimiert für AXIS Kameras EF/EF-S Objektive

Aktive Kühlung und Heizung

Schutz vor Stoß, Wasser, UV-Strahlung

Inklusive Wandhalterung

Optionale Halterung für Mastmontage

Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C

Schutzklasse IP66, IK10 Stoßschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T93C |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | groß |
| Gesamte Einbaulänge | 300 mm |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 5507-681 |
| Hersteller | AXIS |
| EAN/GTIN | 7331021058514 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS T93C WALL-POLE CONDUIT BA | Wand- und Mastanschlusskasten, für AXIS T93C10 Gehäuse, für Netzteil und Infrastruktur |
| POWER SUPPLY PS24 240 W | Versorgungsnetzteil, 24VDC, 10A, 240W, 100-240 VAC, IP67, -40° - +70°C |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| --- | --- |