Ausschreibungstext

Artikelnummer

213628

Typ

EXHC203R

Kurzbeschreibung

Aluminiumgehäuse, EX, Heizung, 230VAC, RAL9002

Hauptmerkmale

Explosionsgeschütztes Gehäuse

Anticorodales Aluminium

IP66

Zertifiziert für Zone 1 und 2, Group IIC (Gas) und Zone Ex tb 21 and 22 (Dust)

Für innere/äußere Installationen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec EXHC |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen, Explosionsgeschützt, Innen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 280 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7032 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | EXHC203R |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| EXBJ000 | Gelenk für Gehäuse der EXH-Serie, RAL9002 |
| --- | --- |
| EXHS000 | Sonnenschutzdach 640mm für Gehäuse der EXHC-Serie |
| OCTEX3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEX3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXA3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEXA3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| WBLA | Wandhalterung mit Gelenk, für HGV-/EXHC-Gehäuse |

Empfehlungen

Dienstleistungen