Ausschreibungstext

Artikelnummer

205479

Typ

UPTIRN309A00

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 30°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse

Hauptmerkmale

Low-Power Infrarot LED-Scheinwerfer

SMD-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad

Spektrale Emission 940nm

Lichtausbreitung 30°

Kühlkörper mit hohem Wirkungsgrad

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Integrierter regulierbarer Dämmerungsschalter

12-24VDC, 24VAC

Schutzklasse IP66/67

Für den Einsatz mit Videotec Ulisse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE IR |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10° |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VDC |
| Leistungsaufnahme | 30W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | UPTIRN309A00 |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen