Ausschreibungstext

Artikelnummer

130119

Typ

HEK30K1Y000B

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutzdach, 300mm, Heizung, 115/230VAC, robust

Hauptmerkmale

Leichtes, robustes Wetterschutzgehäuse

Für Innen- und Außeninstallationen

Fenster aus PMMA

Korpus aus Aluminium und Kunststoff

Montagevariante mit interner Kabelführung möglich

Schutzart IP66/IP67

Pulverlackierung RAL7030

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | HEK30K1Y000B |
| --- | --- |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| OHEGBB | Anschlussdose, wasserfest, IP55 |
| --- | --- |
| OHEPS11B | Netzteil für Kamera, 230VAC/24VAC, 400mA, für HEK Gehäuse |
| OWBIP2 | Kit mit Dichtungsringen IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen |
| WBMA | Wandhalterung, Kugelgelenk für Gehäuse HEA, HEB, HEK, HEM, HET, VERSO compact |
| WBOV3A2 | Halterung mit Stützplatte, Anschlußkasten, verdeckte Kabelführung |
| WBOVA2 | Wandhalterung, interne Kabelführung für Gehäuse HOV, HEB, HEK, VERSO, VERSO C |
| WCM3A | Deckenhalterung, Kugelgelenk für Gehäuse HEA, HEB, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO |
| WCM4A2 | Deckenhalterung, interne Kabelführung für HEB, HEK, HOV, VERSO, VERSO compact |
| WCM5A | Deckenhalterung mit Kugelgelenk für HEA, HEB, HEG, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO |
| WFWCA | Masthalterung, Kugelgelenk, für Wetterschutzgehäuse |

Empfehlungen

Dienstleistungen