Ausschreibungstext

Artikelnummer

130160

Typ

HGV52K2A200

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, 520mm, Sonnenschutzdach, Heizung, Lüfter, Wischer, 24VAC

Hauptmerkmale

Große Abmessungen für motorisierte Objektive

Vorinstallierter Wischer

Aus Aluminium und ABS gefertigt

Herausnehmbares Oberteil mit Sicherungsschnur

Integriertes Kameranetzteil 12VDC

Für Innen- und Außeninstallationen

Schutzart IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec HGV |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | groß |
| Gesamte Einbaulänge | 519 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Lüfter | ja |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | HGV52K2A200 |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WBLA | Wandhalterung mit Gelenk, für HGV-/EXHC-Gehäuse |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen