Ausschreibungstext

Artikelnummer

130169

Typ

HOV32K1A000

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutzdach, 300mm, Heizung 115/230VAC, IP66/67

Hauptmerkmale

Für Innen- und Außeninstallation

Aluminiumgehäuse

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP66/IP67

Optional Standardhalterung

Optional Halterung mit verdeckter Kabelführung

Optional Montage auf Schwenk-Neigekopf

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec HOV |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 250 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Stromversorgung | 115-230VAC |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | HOV32K1A000 P |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WBJA | Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse HEB, HEG, HEP, HOV, VERSO |
| --- | --- |
| WBOVA2 | Wandhalterung, interne Kabelführung für Gehäuse HOV, HEB, HEK, VERSO, VERSO C |

Empfehlungen

Dienstleistungen