Ausschreibungstext

Artikelnummer

208245

Typ

MHX1CW000A

Kurzbeschreibung

Edelstahlgehäuse AISI 316L, Sonnenschutzdach, Wischer, EX, IIC -40°C, 230VAC

Hauptmerkmale

Explosionsgeschütztes Gehäuse

Material: elektropolierter AISI 316L rostfreier Stahl

Sonnenschutzdach, Wischer, Heizung im Lieferumfang

Zertifizierungen: CE, ATEX, IECEX

2 Löcher mit 3/4" NPT Gewinde für Kabelschellen

Kabelschellen, Halterungen optional erhältlich

Stromversorung: 230VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec MHX |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gesamte Einbaulänge | 245 mm |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | MHX1CW000A |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MHXWBS | Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec MHX |
| --- | --- |
| MHXWFWCA | Brüstungshalterung für Videotec MHX, Edelstahl |
| MPXCOL | Mastadapter, für Videotec Maximus |
| MPXCW | Eckmontagewinkel, für Videotec Maximus |
| OCTEX1/2-3/4P | Kabelverschraubungen-Adaper, aus vernickeltem Messing 3/4" - 1/2" NPT, -100°C/+400°C |
| OCTEX3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEX3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXA3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEXA3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |

Empfehlungen

Dienstleistungen