Ausschreibungstext

Artikelnummer

130229

Typ

NTL1K1500

Kurzbeschreibung

Edelstahl XL-Gehäuse, AISI 316, für Wärmebildkameras, Heizung, Germanium Ø110, 230V

Hauptmerkmale

Großformatiges Gehäuse für Wärmebildkameras

Für stark korrosive Umgebungen

Sonnenschutzdach

Durchmesser Germanium-Scheibe: 110mm

Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316

Schutzart IP66/IP67

Heizung inklusive

Zubehör: Netzteil für die Kamera

Zubehör: Scheibenwischer und Scheibenwascherpumpe

Innere Nutzabmessungen (WxHxL): 88x86x245mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | NTL1K1500 |
| --- | --- |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WAS0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m |
| --- | --- |
| WAS0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m |
| WAS0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m |
| WAS1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |

Empfehlungen

Dienstleistungen