Ausschreibungstext

Artikelnummer

208638

Typ

NXM36K2000

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, 360mm Edelstahl, Sonnenschutzdach, Heizung 12/24V, 20W

Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen

Rostfreier Edelstahl AISI 316

Maximale Einbaulänge 245mm

Doppelheizung 12VDC/24VAC, 20W

Sonnenschutzdach

Passender Schwenk-/Neigekopf verfügbar

Schutzart IP66/68

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec NXM36 |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen, Seewasserfest |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gesamte Einbaulänge | 245 mm |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | optional |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Schutzart | IP66/68 |
| Hersteller-Nummer | NXM36K2000 |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DTWRX | Telemetriedatenempfänger für UPTWAS Serie RS485 |
| --- | --- |
| NXWBS1 | Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse |
| ONXPS1B | Kameranetzteil, 100-240VAC, 12VDC, für NXL Serie |
| ONXPS2B | Kameranetzteil, 230VAC, 24VAC, für NXL Serie |
| VIPNX1C | Edelstahlwischer, für NXM Gehäuse, IP66/67, 230VAC |
| VIPNX2C | Edelstahlwischer, für NXM Gehäuse, IP66/67, 24VAC |
| WAS0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |

Empfehlungen

Dienstleistungen