Ausschreibungstext

Artikelnummer

120246

Typ

SHB-4200

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm

Hauptmerkmale

Gehäuse für Boxed Kameras

Kompakte Alumiumkonstruktion

Einfache Montage durch seitliches Öffnen

Integrierter Wandarm

Wand-/Deckenmontage

Betriebstemperatur -10°C ~ +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hanwha Vision Gehäuse |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gesamte Einbaulänge | 316 mm |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Lüfter | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | SHB-4200 |
| Hersteller | Hanwha Vision |
| EAN/GTIN | 8801089129895 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| STB-400 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin SHB-4200, 4300, STH-200, STH-500 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| --- | --- |