Ausschreibungstext

Artikelnummer

120247

Typ

SHB-4200H

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC

Hauptmerkmale

Gehäuse für Boxed Kameras

Kompakte Alumiumkonstruktion

Einfache Montage durch seitliches Öffnen

Integrierter Wandarm

Wand-/Deckenmontage

Mit Heizung, Lüfter

Betriebstemperatur -35°C ~ +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gesamte Einbaulänge | 316 mm |
| Schutzart | IP66 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8801089050878 |
| Hersteller-Nummer | SHB-4200H |
| Serie | Hanwha Vision Gehäuse |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| --- | --- |