Ausschreibungstext

Artikelnummer

79674

Typ

VHM/ECLKA-W

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse (330mm) mit Heizung, Thermostat, Vert., RAL9016/7035, 230V

Hauptmerkmale

Wetterschutzausführung

Gehäusemittelteil: 330mm

Abklappbarer Gehäusekörper

4-fach höhenverstellbarer Kameraschlitten

Isolierte Kamerabefestigung

Serienmäßig mit innenliegender Anschlussverbindung

3 Kabeleinführungen M16x1,5mm

Serienmäßig mit PTC-Scheibenheizung 100-265V

Ausblickscheibe mit "Clear-Shield" Technologie

Integrierter Tragegriff

Schutzart: IP66

Gehäusefarbe: RAL9016/RAL7035

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 79674 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WD-16/MK-W | Wandmontagearm mit Gelenkkopf für VHM Gehäuseserie , RAL9016 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen