Ausschreibungstext

Artikelnummer

212307

Typ

AXIS T93G05

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, für AXIS M1124, AXIS M1125, Wandarm, IP66, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Kompaktes Wetterschutzgehäuse

Kompatibel mit AXIS M1124, AXIS M1125

Einfache Installation

Verschiedene Montagemöglichkeiten

Verdeckte Kabelführung

Schutzklasse IP66

Vandalismusschutz nach IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T93G |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Wischer | nein |
| Lüfter | nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 5506-491 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| --- | --- |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T93G TOP COVER | Gehäuse Oberteil und Scheibe, für AXIS T93F Gehäuse, Ersatzteil |
| AXIS T94R01P CONDUIT BACK BOX | Montagebox, kompatibel mit 3/4" Installationsrohren oder M25 Kabelschutzrohren |
| AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen