Ausschreibungstext

Artikelnummer

211150

Typ

UHO-HGS-51

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 480mm, Heizung. 230VAC/12VDC

Hauptmerkmale

Schützt Kamera/Objektiv mit max. 262m Länge

Seitlich zu öffnende Klappe

Einfache Installation

Gehäuse gemas IP66, NEMA-4X

Stabile Aluminiumkonstruktion

Sonnenschutzdach

Kabeldurchführung durch Gehäusebasis/Rückseite

Manipulationssicher

Energiesparende kontinuierliche Scheibenheizung

Selbstreinigendes Glas

Heizelement

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332957934 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch UHO |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 262 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.302.308 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| LTC 9210/01 | Säulenhalterung für Bosch HSG, UHI, UHO-Gehäuse, interne Kabelführung, 200mm |
| --- | --- |
| LTC 9215/00 | Wandarm für HSG, UHI, UHO-Gehäuse |
| LTC 9215/00S | Wandarm für HSG, UHI und UHO-Gehäuse 180mm, max. 9kg |
| LTC 9223/01 | Säulenhalterung 9kg max., hellgrau, 610 mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen