Ausschreibungstext

Artikelnummer

214920

Typ

MHXT1C000B

Kurzbeschreibung

Edelstahlgehäuse AISI 316L, für Wärmebildkameras, EX, -40°C~+60°C, 230VAC

Hauptmerkmale

Explosionsgeschütztes Gehäuse für Wärmebildkameras

Material: Elektropolierter AISI 316L rostfreier Stahl

Germanium-Scheibe mit Schutzgitter

Sonnenschutzdach, Heizung im Lieferumfang

Zertifizierungen: ATEX, IECEX

2 Löcher mit 3/4" NPT Gewinde für Kabelverschraubungen

Kabelschellen, Halterungen optional erhältlich

Stromversorung: 230VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec MHXT |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen, Explosionsgeschützt, Innen |
| Gehäusegröße | groß |
| Gesamte Einbaulänge | 245 mm |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | keine Angabe |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | MHXT1C000B |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MHXWBS | Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec MHX |
| --- | --- |
| MHXWFWCA | Brüstungshalterung für Videotec MHX, Edelstahl |
| MPXCOL | Mastadapter, für Videotec Maximus |
| MPXCW | Eckmontagewinkel, für Videotec Maximus |
| OCTEX1/2C | Kabelschelle, für Kabel mit Durchmesser 3-8mm |
| OCTEX3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEX3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXA3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEXA3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |

Empfehlungen

Dienstleistungen