Ausschreibungstext

Artikelnummer

207582

Typ

Hanwha Vision SHP-3701F

Kurzbeschreibung

Domegehäuse, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Deckeneinbau, Innen

Hauptmerkmale

Gehäuse für Samsung Domes und IP-Domes

Betriebstemperatur -10°C ~ +50°C

Gehäuse Polykarbonat

Kuppel Polykarbonat

Farbe Elfenbein

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Schutzart | keine Angabe |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6950207319709 |
| Hersteller-Nummer | SHP-3701F |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen