Ausschreibungstext

Artikelnummer

206645

Typ

HPV42K2A716

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, 420mm, Hi-PoE, IPM, Ablüfter, IP44, Lüfter, Sonnenschutz

Hauptmerkmale

IPM-Technologie (Intelligent Power Management)

PoE Versorgung von Heizung, Beschlagentfernung, Lüfter

PoE Versorgung von optionalem Scheinwerfer

PoE Versorgung von PoE-Netzwerk Kamera

Kompatibel mit IEEE 802.3at/PoE Plus

Für innere / äußere Installationen

Über der Seitenöffnung bequemer Kamerazugriff

IP44 Ausführung mit Lüfter mit doppeltem Luftfilter

Vorrüstung für Versorgung eines Scheinwerfers GEKO IRH

Vorrüstung für Halterung mit interner Kabelführung

M20- Kabelschelle für eine schnelle Verkabelung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec VERSO HI-POE |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gesamte Einbaulänge | 230 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Wischer | nein |
| Lüfter | ja |
| Stromversorgung | PoE |
| Schutzart | IP44 |
| Hersteller-Nummer | HPV42K2A716 |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| OHEGBB | Anschlussdose, wasserfest, IP55 |
| --- | --- |
| OHEPOWINJ | Hi-PoE Power Injector, 1 Kanal |
| OHPVPOEIPM | Kit, zur Nachrüstung, Wartung, für Videotec HPV42 Hi-PoE IPM |
| OSUPPIR | Halterung, für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer |
| OWBIP3 | Kit mit Dichtungsringen IP66 für WBOVA2- und WCM4A2-Halterungen, IP66/67 |
| WBJA | Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse HEB, HEG, HEP, HOV, VERSO |
| WBOV3A2 | Halterung mit Stützplatte, Anschlußkasten, verdeckte Kabelführung |
| WBOVA2 | Wandhalterung, interne Kabelführung für Gehäuse HOV, HEB, HEK, VERSO, VERSO C |
| WCM3A | Deckenhalterung, Kugelgelenk für Gehäuse HEA, HEB, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO |
| WCM4A2 | Deckenhalterung, interne Kabelführung für HEB, HEK, HOV, VERSO, VERSO compact |
| WCM5A | Deckenhalterung mit Kugelgelenk für HEA, HEB, HEG, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO |
| WFWCA | Masthalterung, Kugelgelenk, für Wetterschutzgehäuse |

Empfehlungen

Dienstleistungen