Ausschreibungstext

Artikelnummer

212161

Typ

UHO-POE-10

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 430mm, Heizung POE, IP67

Hauptmerkmale

Schützt Kamera/Objektiv mit max. 268mm Länge

Stromversorgung PoE oder 12VDC

Seitlich zu öffnende Klappe

Einfache Installation

Stabile Aluminiumkonstruktion

Heizung, Defroster

Sonnenschutzdach

Kabeldurchfuhrung durch Gehäusebasis/Rückseite

Betriebstemperatur -30 °C bis +50 °C

Gehäuseklasse IP67, NEMA4x

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332950331 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch UHO |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 268 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | ja |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.300.502 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| LTC 9210/01 | Säulenhalterung für Bosch HSG, UHI, UHO-Gehäuse, interne Kabelführung, 200mm |
| --- | --- |
| LTC 9215/00 | Wandarm für HSG, UHI, UHO-Gehäuse |
| LTC 9215/00S | Wandarm für HSG, UHI und UHO-Gehäuse 180mm, max. 9kg |
| LTC 9223/01 | Säulenhalterung 9kg max., hellgrau, 610 mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen